## 0
| //HANDLE | GROUP | N_PYLON1 | N_PYLON2 | LAYER | LENGTH | CROSSING
0 | B5B95 | гр.1 | ПП-НО-1 | N1_16 | ПвВГнг(А)-4х16 | 21.2 | (1.2)(1.3)
1 | 32EE8 | гр.1 | N1_16 | N1_20 | СИП-2А-3x25+1x35 | 34.6
2 | 2588AB | гр.1 | N1_20 | N1_21 | СИП-2А-3x25+1x35 | 21.4
3 | 2588AC | гр.1 | N1_21 | N1_22 | СИП-2А-3x25+1x35 | 33.7
4 | 2588AD | гр.1 | N1_16 | N1_17 | СИП-2А-3x25+1x35 | 21.4
5 | 7A2D9 | гр.1 | N1_17 | N1_18 | СИП-2А-3x25+1x35 | 34
6 | 32E9C | гр.1 | N1_18 | N1_19 | ПвВГнг(А)-4х16 | 23.9 | (1.4)(1.5)
7 | 25889E | гр.1 | ПП-НО-1 | N1_01 | ПвВГнг(А)-4х16 | 5.4
8 | 32EE6 | гр.1 | N1_01 | N1_02 | СИП-2А-3x25+1x35 | 22.9
9 | B5AC3 | гр.1 | N1_02 | N1_03 | СИП-2А-3x25+1x35 | 22.6
10 | 2588A7 | гр.1 | N1_03 | N1_04 | СИП-2А-3x25+1x35 | 20.4
11 | 2588A6 | гр.1 | N1_04 | N1_05 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.1
12 | 7A43D | гр.1 | N1_05 | N1_07 | СИП-2А-3x25+1x35 | 23.3
13 | 2588A1 | гр.1 | N1_07 | N1_10 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.1
14 | 2588A2 | гр.1 | N1_07 | N1_11 | СИП-2А-3x25+1x35 | 31.7
15 | 25889F | гр.1 | N1_11 | N1_15 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.3
16 | 2588A0 | гр.1 | N1_11 | N1_12 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.1
17 | 331DD | гр.1 | N1_12 | N1_13 | СИП-2А-3x25+1x35 | 22.8
18 | AB09D | гр.1 | N1_13 | N1_14 | СИП-2А-3x25+1x35 | 24.7
19 | 2588A3 | гр.1 | N1_07 | N1_08 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.1
20 | 2588A4 | гр.1 | N1_08 | N1_09 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.1
21 | 2588A5 | гр.1 | N1_05 | N1_06 | СИП-2А-3x25+1x35 | 16.1
22 | 2588AA | гр.1 | N1_01 | N1_23 | СИП-2А-3x25+1x35 | 27.4
23 | 2588B0 | гр.1 | N1_23 | N1_24 | СИП-2А-3x25+1x35 | 27.4
24 | 2588A8 | гр.1 | N1_24 | N1_25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 29.1
25 | 2588AF | гр.1 | N1_25 | N1_26 | СИП-2А-3x25+1x35 | 22.3
26 | 2588B3 | гр.1 | N1_26 | N1_27 | СИП-2А-3x25+1x35 | 19.5
27 | 2588B4 | гр.1 | N1_27 | N1_28 | СИП-2А-3x25+1x35 | 32.9
28 | 32E92 | гр.1 | N1_28 | N1_31 | СИП-2А-3x25+1x35 | 36.2
29 | 32471 | гр.1 | N1_31 | N1_32 | СИП-2А-3x25+1x35 | 34.6
30 | 32E95 | гр.1 | N1_31 | N1_33 | СИП-2А-3x25+1x35 | 34
31 | 32470 | гр.1 | N1_33 | N1_34 | СИП-2А-3x25+1x35 | 34.6
32 | 2588B8 | гр.1 | N1_34 | N1_35 | СИП-2А-3x25+1x35 | 17.8
33 | 2588B7 | гр.1 | N1_35 | N1_36 | СИП-2А-3x25+1x35 | 17.8
34 | B7EAE | гр.1 | N1_36 | N1_37 | ПвВГнг(А)-4х16 | 25.2 | (1.16)(1.15)
35 | 2588BA | гр.1 | N1_37 | N1_38 | ПвВГнг(А)-4х16 | 21.1
36 | 2588BB | гр.1 | N1_38 | N1_39 | ПвВГнг(А)-4х16 | 21
37 | 32E93 | гр.1 | N1_33 | N1_41 | СИП-2А-3x25+1x35 | 23.3
38 | 32E94 | гр.1 | N1_33 | N1_40 | СИП-2А-3x25+1x35 | 29.9
39 | 2588B5 | гр.1 | N1_28 | N1_29 | СИП-2А-3x25+1x35 | 25.3
40 | 2588B6 | гр.1 | N1_29 | N1_30 | СИП-2А-3x25+1x35 | 27.7
41 | 25889E | гр.2 | ПП-НО-1 | N1_01 | ПвВГнг(А)-4х16 | 5.4
42 | 2588AA | гр.2 | N1_01 | N1_23 | СИП-2А-3x25+1x35 | 27.4
43 | 2588B0 | гр.2 | N1_23 | N1_24 | СИП-2А-3x25+1x35 | 27.4
44 | 2588A8 | гр.2 | N1_24 | N1_25 | СИП-2А-3x25+1x35 | 29.1
45 | A1CD7 | гр.2 | N1_25 | N1_42 | ПвВГнг(А)-4х16 | 24.8
46 | 2588D0 | гр.2 | N1_42 | N1_43 | ПвВГнг(А)-4х16 | 25
47 | 2588D2 | гр.2 | N1_43 | n1_46 | ПвВГнг(А)-4х16 | 15.4
48 | B7E54 | гр.2 | n1_46 | n1_47 | ПвВГнг(А)-4х16 | 19.4
49 | 259E3F | гр.2 | N1_43 | N1_44 | ПвВГнг(А)-4х16 | 25 | (1.6)
50 | B5B97 | гр.2 | N1_44 | N1_45 | ПвВГнг(А)-4х16 | 14.2
51 | 2588AF | гр.2 | N1_25 | N1_26 | СИП-2А-3x25+1x35 | 22.3
52 | 2588B3 | гр.2 | N1_26 | N1_27 | СИП-2А-3x25+1x35 | 19.5
53 | A1C4B | гр.2 | N1_27 | N1_54 | ПвВГнг(А)-4х16 | 23.3 | (1.7)
54 | 2588CB | гр.2 | N1_54 | N1_55 | ПвВГнг(А)-4х16 | 25
55 | B7E55 | гр.2 | N1_55 | n1_56 | ПвВГнг(А)-4х16 | 23.6
56 | 2588CC | гр.2 | N1_55 | N1_57 | ПвВГнг(А)-4х16 | 25 | (1.9)
57 | 2588CD | гр.2 | N1_57 | n1_58 | ПвВГнг(А)-4х16 | 20.9 | (1.10)
58 | 2588C9 | гр.2 | n1_58 | n1_59 | ПвВГнг(А)-4х16 | 13.5 | (1.12)
59 | B5C68 | гр.2 | n1_59 | n1_60 | ПвВГнг(А)-4х16 | 9.7 | (1.13)
60 | B7C65 | гр.2 | n1_60 | n1_63 | ПвВГнг(А)-4х16 | 14.9
61 | 2588C8 | гр.2 | n1_60 | n1_61 | ПвВГнг(А)-4х16 | 10
62 | C2041 | гр.2 | n1_61 | n1_62 | ПвВГнг(А)-4х16 | 13.1
63 | 259E3E | гр.2 | n1_58 | N1_64 | ПвВГнг(А)-4х16 | 24.5 | (1.156)(1.11)
64 | 2588BF | гр.2 | N1_64 | N1_65 | СИП-2А-3x25+1x35 | 25
65 | 2588BE | гр.2 | N1_65 | N1_66 | СИП-2А-3x25+1x35 | 25
66 | 2588BD | гр.2 | N1_66 | N1_67 | СИП-2А-3x25+1x35 | 25
67 | 2588BC | гр.2 | N1_67 | N1_68 | СИП-2А-3x25+1x35 | 25
68 | 9E8D4 | гр.2 | N1_68 | N1_69 | СИП-2А-3x25+1x35 | 20.3
69 | 2588C0 | гр.2 | N1_64 | N1_70 | СИП-2А-3x25+1x35 | 24.9
70 | 2588C1 | гр.2 | N1_70 | N1_71 | СИП-2А-3x25+1x35 | 24.9
71 | AAE53 | гр.2 | N1_71 | N1_80 | ПвВГнг(А)-4х16 | 22.7
72 | AAE55 | гр.2 | N1_80 | N1_81 | ПвВГнг(А)-4х16 | 25.1
73 | 2588C2 | гр.2 | N1_71 | N1_72 | СИП-2А-3x25+1x35 | 25
74 | 2588E7 | гр.2 | N1_72 | N1_73 | СИП-2А-3x25+1x35 | 19
75 | B5AC4 | гр.2 | N1_73 | N1_76 | ПвВГнг(А)-4х16 | 24.6
76 | 2588C6 | гр.2 | N1_76 | N1_77 | ПвВГнг(А)-4х16 | 19
77 | B5AC5 | гр.2 | N1_73 | n1_79 | ПвВГнг(А)-4х16 | 22
78 | 2588C5 | гр.2 | N1_73 | n1_78 | ПвВГнг(А)-4х16 | 13.7
79 | 2588E6 | гр.2 | N1_73 | N1_74 | СИП-2А-3x25+1x35 | 19
80 | 2588C4 | гр.2 | N1_74 | N1_75 | СИП-2А-3x25+1x35 | 19
81 | B7E56 | гр.2 | N1_27 | n1_48 | ПвВГнг(А)-4х16 | 14.2
82 | 2588E4 | гр.2 | n1_48 | n1_49 | ПвВГнг(А)-4х16 | 15
83 | 2588D8 | гр.2 | n1_49 | n1_50 | ПвВГнг(А)-4х16 | 16.9
84 | 2588D6 | гр.2 | n1_50 | n1_51 | ПвВГнг(А)-4х16 | 8.1
85 | B7E57 | гр.2 | n1_51 | n1_52 | ПвВГнг(А)-4х16 | 20.3
86 | 2588D4 | гр.2 | n1_51 | n1_53 | ПвВГнг(А)-4х16 | 17.1